Број: И/КД- 2

Дана: 02.04.2018. године

**На основу чл. 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 68/15), Центар за заштиту одојчади, деце и омладине**, **Београд**, **Звечанска 7 (у даљем тексту: Наручилац) дана 02.04.2018. године врши**

**ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**у поступку јавне набавке мале вредности**

**ЈНМВ ред. бр. 06/18**

**I** Мења се конкурсна документација, на страни 16-21 у **ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**  добара- Технички и потрошни материјал, ЈНМВ бр. 06/2018, те сада иста гласи

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |
| ***NABAVKA DOBARA– TEHNIČKI POTROŠNI MATERIJAL*** | | | | | | |
| R. Broj | **Vrsta dobara** | Jedinica mere | Količina | jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om |
| 1 | Akrilna osnovna boja za drvo 0,65l | kom | 60 |  |  |  |
| 2 | Akrilna osnovna boja za metal 0,65l | kom | 60 |  |  |  |
| 3 | Akrilna vodoperiva boja, bela 15l | kom | 30 |  |  |  |
| 4 | Akrilna vovdoperiva boja, krem 15l | kom | 20 |  |  |  |
| 5 | Akrilni emajl lak 0,65l | kom | 120 |  |  |  |
| 6 | Automat za vrata "2" | kom | 6 |  |  |  |
| 7 | Automat za vrata br . 5 | kom | 5 |  |  |  |
| 8 | Baterija za protočni bojler | kom | 10 |  |  |  |
| 9 | Baterije 1,5V AA | kom | 80 |  |  |  |
| 10 | Bojler 10l, gornja montaža, prohromski kazan | kom | 4 |  |  |  |
| 11 | Bojler 50l, prohromski kazan | kom | 3 |  |  |  |
| 12 | Bojler 5l, gornja montaža, prohromski kazan | kom | 18 |  |  |  |
| 13 | Bojler 80l, prohromski kazan | kom | 3 |  |  |  |
| 14 | Brava 6 cm za cilindar brave | kom | 70 |  |  |  |
| 15 | Brava za PVC vrata | kom | 5 |  |  |  |
| 16 | Brava za vrata 6,5 za cilindar | kom | 20 |  |  |  |
| 17 | Brisko MOP | kom | 60 |  |  |  |
| 18 | Brusna ploča - tocilo Ø220x20x20 vidija | kom | 10 |  |  |  |
| 19 | Bure 50 l ,plastično | kom | 2 |  |  |  |
| 20 | Burgija za metal Ø2,5 (5%Co) | kom | 60 |  |  |  |
| 21 | Burgija za metal Ø3 (5%Co) | kom | 60 |  |  |  |
| 22 | Burgija za metal Ø3,3 (5%Co) | kom | 60 |  |  |  |
| 23 | Burgija za metal Ø4 (5%Co) | kom | 60 |  |  |  |
| 24 | Burgija za metal Ø4,5 (5%Co) | kom | 60 |  |  |  |
| 25 | Cement kit "Body" 1/1 | kom | 24 |  |  |  |
| 26 | Cev germicidna 30W | kom | 100 |  |  |  |
| 27 | Cilindar 35/35 dabel ili odgovarajući | kom | 15 |  |  |  |
| 28 | Cilindar 60/40 dabel ili odgovarajući | kom | 6 |  |  |  |
| 29 | Cilindar sa dugmetom Ms 83 50/30 | kom | 60 |  |  |  |
| 30 | Crevo za vodokotlić, 3/8 na 3/8, dužine 26 cm , minotti ili odgovarajući | kom | 50 |  |  |  |
| 31 | Čaše PVC 0,2l | kom | 500 |  |  |  |
| 32 | Četka 80mm zglobna | kom | 10 |  |  |  |
| 33 | Daska za wc šolju, plastična, standardnih dimenzija | kom | 25 |  |  |  |
| 34 | Dozer tečnog sapuna Inox | kom | 40 |  |  |  |
| 35 | Držač ubrusa niklovani | kom | 40 |  |  |  |
| 36 | Džakovi za meso – pvc | kom | 100 |  |  |  |
| 37 | Ekseri 3,4 mm x 70 mm | kg | 10 |  |  |  |
| 38 | Ekseri 5,0 mm x 150 mm | kg | 5 |  |  |  |
| 39 | Ekseri 7,0 mm x 200 mm | kg | 5 |  |  |  |
| 40 | Fasakril uljani 15l | kom | 25 |  |  |  |
| 41 | Fid sklopka 40/0,5 | kom | 12 |  |  |  |
| 42 | Fluo armatura 3x36W, sjajni raster, nadgradna | kom | 20 |  |  |  |
| 43 | Fluo armatura 4x18W, sjajni raster, nadgradna | kom | 6 |  |  |  |
| 44 | Fluo cev 15W, 220V | kom | 150 |  |  |  |
| 45 | Fluo cev 58W, 220V | kom | 150 |  |  |  |
| 46 | Grebenasti prekidač GS 40-10U | kom | 20 |  |  |  |
| 47 | Grebenasti prekidač GS 63-10U | kom | 15 |  |  |  |
| 48 | Grlo sijalično, obično keramič.za sijalicu od 75W | kom | 50 |  |  |  |
| 49 | Grlo sijalično, obično keramičko za sijalicu od 100W | kom | 50 |  |  |  |
| 50 | Ispitivač faze topex, 180mm | kom | 2 |  |  |  |
| 51 | Kanap za veš plastificirani od 20m | kom | 2 |  |  |  |
| 52 | Kanta sa pedalom, plastična | kom | 24 |  |  |  |
| 53 | Katanac mesing, br 55 | kom | 6 |  |  |  |
| 54 | Kese za smece 70x100 | kom | 200 |  |  |  |
| 55 | [Kese za zamrzivač 3Kg 50/1](http://www.incom.co.rs/kese-tregerice-bio-razgradive-papirne-kese/kese-plastine-kese-tregerice-biorazgradive-kese-kese-biorazgradive/kese-za-zamrziva.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=128&category_id=54) | pak | 100 |  |  |  |
| 56 | Kofa za briska | kom | 20 |  |  |  |
| 57 | Korpa za hleb(pvc) | kom | 15 |  |  |  |
| 58 | Korpe za veš-pvc sa poklopcem 30 kg ,univerzalne | kom | 24 |  |  |  |
| 59 | Kugla ventil Ø1/2" sa polugom, inox | kom | 45 |  |  |  |
| 60 | Kugla ventil Ø3/4" sa polugom, inox | kom | 42 |  |  |  |
| 61 | Kugla za vrata mesing | kom | 35 |  |  |  |
| 62 | Kvake sa rozetnom, od inoxa,dabel ili odgovarajuće | kom | 36 |  |  |  |
| 63 | Kvake sa šiltom za PVC vrata | kom | 2 |  |  |  |
| 64 | Lepak za drvo | kom | 2 |  |  |  |
| 65 | Lopata , standardna | kom | 1 |  |  |  |
| 66 | Mešni ventil Ø1 3/4" trokraki sa termo glavom | kom | 8 |  |  |  |
| 67 | Molerska šajbna prirodna dlaka | kom | 5 |  |  |  |
| 68 | Noša , plastična | kom | 15 |  |  |  |
| 69 | Odbojnik za vrata - polilopta Ms | kom | 42 |  |  |  |
| 70 | Osigurač automatski tropolni 25A, 380V | kom | 18 |  |  |  |
| 71 | Osigurač automatski tropolni 32A, 380V | kom | 18 |  |  |  |
| 72 | Osigurači, patron 6a-20a | kom | 60 |  |  |  |
| 73 | Papir mesarski sa folijom 50cm x 40cm | kg | 20 |  |  |  |
| 74 | Plastični duboki tanjiri, ( pakovanje od 10 komada) | kom | 4 |  |  |  |
| 75 | Poklopac za dozne 100\*100 četrvrtaste | kom | 10 |  |  |  |
| 76 | Poklopac za dozne f75, оkrugle | kom | 10 |  |  |  |
| 77 | Poluga za vodokotlić (plastična) | kom | 30 |  |  |  |
| 78 | Portviš sa drškom | kom | 10 |  |  |  |
| 79 | Postolje za nožaste osigurače NVT1, 250A, tropolno | kom | 48 |  |  |  |
| 80 | Potisni EK ventil za pisoar | kom | 24 |  |  |  |
| 81 | Prekidač za ringlu 32A | kom | 12 |  |  |  |
| 82 | Prekidač za svetlo – običan | kom | 30 |  |  |  |
| 83 | Prekidač za svetlo- naizmen | kom | 10 |  |  |  |
| 84 | Prigušnica 18W | kom | 5 |  |  |  |
| 85 | Prigušnica 36W | kom | 5 |  |  |  |
| 86 | Produžni Kabl 3/3 domace proizvodnje | kom | 10 |  |  |  |
| 87 | Produžni kabl 3m, 5 priključ sa prekidačem | kom | 10 |  |  |  |
| 88 | Pur pena | kom | 20 |  |  |  |
| 89 | PVC djubrovnik sa četkom | kom | 10 |  |  |  |
| 90 | Radijatorski ventil Ø1/2" EK | kom | 50 |  |  |  |
| 91 | Radijatorski ventil Ø1/2" prav | kom | 20 |  |  |  |
| 92 | Radijatorski ventil Ø1/2" sa termoglavom | kom | 100 |  |  |  |
| 93 | Razređivač - nitro, 075l, beohemik ili odgovarajući | kom | 6 |  |  |  |
| 94 | Razređivač - uljn, 075l, beohemik ili odgovarajući | kom | 6 |  |  |  |
| 95 | Regulator pritiska Ø1 3/4" sa manometrom | kom | 18 |  |  |  |
| 96 | Rezna ploča Ø180x1,6x22 | kom | 20 |  |  |  |
| 97 | Ringla 300x300, 3KW | kom | 10 |  |  |  |
| 98 | Ručica trib mesing | kom | 48 |  |  |  |
| 99 | Ručica za tuš minotti I slicno | kom | 10 |  |  |  |
| 100 | Samolepljiva DUCT traka 5cm, 30m | kom | 5 |  |  |  |
| 101 | Sifon za lavabo niklovani | kom | 18 |  |  |  |
| 102 | Sijalice – neonske, od 18w , hilips ili odgovarajuće | kom | 100 |  |  |  |
| 103 | Sijalice – neonske, od 36w , hilips ili odgovarajuće | kom | 100 |  |  |  |
| 104 | Sijalice 100 w romlux ili odgovarajuće | kom | 200 |  |  |  |
| 105 | Sijalice 40 w romlux ili odgovarajuće | kom | 100 |  |  |  |
| 106 | Sijalice 75 w romlux ili odgovarajuće | kom | 200 |  |  |  |
| 107 | Silikon univerzalni beorol ili odgovarajući | kom | 10 |  |  |  |
| 108 | Sklopka CN 25/220V | kom | 24 |  |  |  |
| 109 | Sklopka CN 40/220V | kom | 24 |  |  |  |
| 110 | Sklopka DM16-25A, 220V | kom | 24 |  |  |  |
| 111 | Slavina potisna stojeća | kom | 32 |  |  |  |
| 112 | Slavina potisna zidna | kom | 32 |  |  |  |
| 113 | Slavina za lavabo, standardna, minotti ili odgovarajuća,dvoručna | kom | 6 |  |  |  |
| 114 | Sprej WD40, 400ml VB40 200ml | kom | 10 |  |  |  |
| 115 | Starter ZA LEON OD 50.100 - S-2 5-22W | kom | 200 |  |  |  |
| 116 | Stepenasta burgija u garnituri 3/1 | kom | 10 |  |  |  |
| 117 | Šipka za zavesu 70-120 cm,prava | kom | 2 |  |  |  |
| 118 | Šipka za zavesu 70-120 cm,ugaona | kom | 2 |  |  |  |
| 119 | Špahtla 120 Inox | kom | 3 |  |  |  |
| 120 | Šrafovi za drvo I metal , dim 60, M6x60 | kom | 50 |  |  |  |
| 121 | Šrafovi za drvo I metal , dim 60, M8x60 | kom | 50 |  |  |  |
| 122 | Šrafovi za drvo I metal , dim 70, M6x70 | kom | 50 |  |  |  |
| 123 | Šrafovi za drvo I metal , dim 70, M8x70 | kom | 50 |  |  |  |
| 124 | Štap za briska, plastični | kom | 50 |  |  |  |
| 125 | Štedljiva sijalica 45W, E-27 | kom | 200 |  |  |  |
| 126 | Štedljive sijalice za obično grlo,10w | kom | 40 |  |  |  |
| 127 | Štedljive sijalice za obično grlo,30w | kom | 40 |  |  |  |
| 128 | Tablete za raid aparat ( pakovanje od 30 komada) | kom | 2 |  |  |  |
| 129 | Teflon traka, 19mmx0.1mm | kom | 30 |  |  |  |
| 130 | Teleskop 2m aluminijumski | kom | 5 |  |  |  |
| 131 | Teleskop 3m aluminijumski | kom | 5 |  |  |  |
| 132 | Termostat sa predprekidačem | kom | 12 |  |  |  |
| 133 | Tiplovi plastični (10), gužvajući ,clips Ili odgovarajući | kom | 100 |  |  |  |
| 134 | Tiplovi plastični (6), gužvajući ,clips Ili odgovarajući | kom | 100 |  |  |  |
| 135 | Tiplovi plastični (8), gužvajući ,clips Ili odgovarajući | kom | 100 |  |  |  |
| 136 | Tuš crevo, univerzalne veličine | kom | 30 |  |  |  |
| 137 | Uljana boja 0,75 l | kom | 12 |  |  |  |
| 138 | Univerzalni Sifon pvc | kom | 10 |  |  |  |
| 139 | Utičnica šuko , sa jednim ulazom, major ili odgovarajući | kom | 15 |  |  |  |
| 140 | Vaserdiht 1/1 | kom | 8 |  |  |  |
| 141 | Ventil EK Ø1/2"-3/8" sa filterom | kom | 48 |  |  |  |
| 142 | Ventil EK Ø3/4" potisni za WC šolju | kom | 24 |  |  |  |
| 143 | Virble 3/8, sa kapama Nautilus ili odgovarajuće | kom | 15 |  |  |  |
| 144 | Virble1/2 , keramičke sa kapama Nautilus ili odgovarajuće | kom | 15 |  |  |  |
| 145 | Vodokotlić ,plastičan sa mehanizmom | kom | 3 |  |  |  |
| 146 | WC daska medijapan | kom | 2 |  |  |  |
| 147 | Zavesa za kupatilo, 150x200 cm, 100% polietilen | kom | 2 |  |  |  |
| 148 | Zidna baterija za lavabo, minotti ili odgovarajući | kom | 5 |  |  |  |
| 149 | Zidna baterija za sudoperu minotti Ili odgovarajuća | kom | 2 |  |  |  |
| 150 | Zvono za vodokotlić ,donji prikljucak | kom | 20 |  |  |  |
| 151 | Zvono za vodokotlić pvc obicno | kom | 10 |  |  |  |
| 152 | Zvono za vodokotlić, donji priključak | kom | 10 |  |  |  |
| 153 | Zvono za vodokotlić,hidraulicno | kom | 5 |  |  |  |
| 154 | Zvono za vodokotlić,stelujuce | kom | 5 |  |  |  |
| 155 | WC solja clasik,samostojeca ,sa srafovima za montazu | kom | 4 |  |  |  |
| 156 | djubrovnik PVC | kom | 15 |  |  |  |
| 157 | cetka,porfis rucna | kom | 10 |  |  |  |
| 158 | kolica za profesionalnu higijenu , kofe 2x23 lit sa cediljkom | kom | 5 |  |  |  |
| 159 | aluminijumski stap za MOP sa stipaljkom za MOP | kom | 5 |  |  |  |
| 160 | MOP profi 400 gr. 400 | kom | 100 |  |  |  |
| 161 | drvena drska za MOP , 160 cm | kom | 20 |  |  |  |
|  |  |  | UKUPNO BEZ PDV- A |  |  |  |
|  |  |  | UKUPNO SA PDV- OM |  |  |  |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**II Сви остали услови из конкурсне документације остају непромењени.**

**III Рок за подношење понуда помера се на дан 10.04.2018. године до 10:00 часова, док ће отварање бити одржано истог дана у 10:30 часова.**

**IV Контакт особа: Јованка Јаковљевић,** [**jovanka.jakovljevic@yahoo.com**](mailto:jovanka.jakovljevic@yahoo.com)**, Борисав Радосављевић, boban\_zvecanska@yahoo.com**

**V Ова измена чини саставни део конкурсне документације.**

**Комисија за јавне набавке**