Број: По- 3/2019- 1

Датум: 16.04.2019. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези Вашег питања, достављамо Вам следеће информације везно за јавну набавку ЈНМВ бр. 3/2019:

Питање:

U predmeru i predračunu radova se traže brave.

|  |
| --- |
| “Vrataopremitivisokokvalitetnomelektronskombiometriskombravomnaotisakprstasašifromvišestrukinačinotključavanjaimehanizmomzasamozatvaranje. U prednji panel ugrađenatastaturazaotključavanjeodkaljenogstakla, osetljivnadodir u sklopukoje je kvalitetančitačotiskaprstaičitačMifarekartica . Pored otiskaprstiju, šifreikarticemogućnostotključavanjaiobičnimključem.” |

**Da li treba Biometrijska brava kao što piše ili kontrola pristupa sa Mifer protokolom zato što su u pitanju dve različite brave?**

Одговор: Дат је опис електронске биометријске браве, који подразумева, како је наведено, браву у оквиру које је тастатура, читач отиска прста и читач картица.

Комисија за јавне набавке