Број: П-КД 1578/4

Датум: 14.05.2019. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12,14/15 и 68/15), а у вези отвореног поступка јавне набавке бр. 4/2019- набавка радова- Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7, поводом Ваших питања, достављамо одговоре:

Питања:

1. У оквиру спецификације партије бр.2 , тј. Образаца структуре цене, под позицијом бр. 1.3. дата је количина од 48 м1. Како се ради о демонтажи столарског елемента, у оквиру кога су и санитарни, молим за појашњење дате јединице мере. Убоичајено је да у оваквим позицијама јединица мере буде комада. Колико комада плакара се заправо демонтира?
2. У оквиру спецификације партије бр.2 , тј. Образаца структуре цене, под позицијом бр. 1.6.дата је количина у износу од 24 м1. Како се ради о столарском елементу, уобичајена јединица мере је комада, или м2 уграђеног материјала, или м2 фронта плакара. Колико се комада плакара налази у оквиру 24 м1.

Одговори:

* 1. У предметној позицији детаљно је дат опис радова које је потребно извести уз тачно одређене димензије, те сматрамо да су исти понуђачу сасвим довољни да конципира своју понуду и изрази цену. Такође, реч је о уградним елементима који су позиционирани између зидова, због чега је било потребно, а самим тим и сврсисходно изразити количину у м1, а не у комадима. Имајући у виду наведено, понуђач може базирати своју понуду на датом опису, на основу презентованих димензија и количина.
  2. На предметну позицију, односи се све што је речено у претходном појашњењу.

Комисија за јавне набавке