Број: П-КД-162/4- 2

Датум: 20.01.2020. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12,14/15 и 68/15), а у вези поступка јавне набавке мале вредности, редни број ЈН 7/20, Набавка услуга- Текуће поправке и одражавање котларница у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

**Питања:**

**PITANJE1:** Čime naručilac posla objašnjava činjenicu da nakon nepunu godinu dana **samo** u Zvečanskoj 7, ponovo ugrađuje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Испорука и уградња нових  фотоћелија „SIMENS“ QRB1 A | ком | 5 |
| Испорука и уградња нових- aутоматика „SIMENS“ LAL 2.25  са постољем | ком | 5 |
| Испорука и уградња новихсерво мотора„WEISHAUPT“ 1055/23 | ком | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Испорука и уградња нових високо притисних пумпи „SUNTEC“  tipJ4CAC  1001 десни смер  са подешавањем на радне притиске | ком | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Испорука и уградња комплетних нових предњих врата котлова марке„Ferroli“ тип RSW 399 година производње 2006. са монтажом горионика„Вентерм“ 31ЛВДП на предња врата котлова | ком | 2 |

**PITANJE 2**: Da li je naručiocu posla poznato da specificirani radovi u tehničkim specifikacijama se moraju u celini ili u najvećoj mogućoj meri izvesti?

**PITANJE 3:** Da li je predmetna specifikacija fiktivno pripremljena da bi se u praksi neki drugi radovi izveli nezavisno od specificiranih i da se time obesmisli postupak javne nabavke i izigra Zakon o javnim nabavkama.

**Одговор:**

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine je ustanova socijalne zastite koja se bavi smestajem dece, teže i teško ometene u razvoju, kao i dece bez roditeljskog staranja.U strukturi zaposlenih Centar nema stručnih tehničkih lica, koja bi mogla da preciznije naprave specifikaciju nabavke. Opis za nabavku tekućeg održavanja kotlarnice radili smo sa ciljem da unesemo sve moguće, a najčešće intervencije kako bismo predupredili moguće situacije. Konkursnom dokumentacijom smo obuhvatili i redovni godisnji servis, zamenu potrošnih delova, čišćenje i sl. Naše kotlarnice u dva objekta - Zvečanskoj 7 i Koste Glavinica 14 su ispod nivoa zemlje i imaju dosta podzemnih voda sa kojima ne mozemo da se izborimo i ta vlaga dosta utiče na učestalost kvarova.

U skladu sa Vasim dopisom uradili smo izmenu konkursne dokumentaciju i svuda gde smo predvideli moguće situacije ubacili smo po potrebi, a na osnovu izmene produžavamo i rok za predaju ponuda.

Комисија за јавне набавке